Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

(АО «ЭР-ТелекомХолдинг»)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.

Местонахождение: Российская Федерация, 614066, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.2.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Ашихмина Лариса Анатольевна, тел.: +79194800878, e-mail: larisa.ashikhmina@dom.ru.

Наименование закупки: Закупка АКБ и ИБП для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и его аффилированных лиц на 2025 г.

Предмет договора (лота): ИБП, АКБ, Устройство сбора информации.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | ИБП - 1000 ВА с SNMP платой и/или встроенным RS-232 | 1387.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | ИБП - 2000 ВА с SNMP платой и/или встроенным RS-232 | 10.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | АКБ LiFePO4 - 24 В в исполнении tower 45-60 Ач | 1212.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | АКБ LiFePO4 - 12 В в исполнении tower 40-60 Ач | 3191.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | АКБ 12V 100Ah | 2563.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | АКБ 12V 40-45Ah | 3498.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | АКБ 12V 9Ah | 2500.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | АКБ 12V 50-55Ah | 1150.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | АКБ 12V 125Ah | 100.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | АКБ 12V 135Ah | 45.00 (шт.) |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | ИБП - 500-600 ВА с SNMP платой и/или встроенным RS-232 | 983.00 (шт.) |
| [SKD00077] Устройство сбора информации Ценсор УСИ 2 [ед. измерения: шт.] | Устройство сбора информации Ценсор УСИ 2 | 500.00 (шт.) |

Запрос: 
Тема запроса: ошибка в Приложении №3 Техническое задание ИБП. Текст запроса: Добрый день! В "Приложение №3 Техническое задание ИБП" В таблице с моделями ИБП к рассмотрению допущены ошибки: стр. 25 ИБП - 1000 ВА ИБП Delta Electronics DTH11-1K - неверно, верно ИБП - 1000 ВА ИБП Evada DTH11-1K стр. 54 ИБП - 2000 ВА ИБП Delta Electronics DTH11-2K - неверно, верно ИБП - 2000 ВА ИБП Evada DTH11-2K выделили цветом эти строки. Просьба поправить. Благодарю!

Ответ: 
Добрый день! Благодарю за комментарий! Скорректированное ТЗ во вложении