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Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»
(АО «ЭР-ТелекомХолдинг»)
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.
Местонахождение: Российская Федерация, 614066, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.2.
Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru
Контактное лицо: Тудвасев Денис Алексеевич, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: denis.tudvasev@dom.ru.
Наименование закупки: Поставка и пуско-наладочные работы Дизель-генераторных установок (ДГУ) в 2026 году
Предмет договора (лота): Поставка и пуско-наладочные работы Дизель-генераторных установок в 2026 году.
Классификация товаров, работ, услуг:
	Код классификатора / номенклатуры ТРУ
	Наименование товаров, работ, услуг
	Количество (ед. измерения)

	[CL001_020404] Генераторные установки
	ДГУ в контейнере 170 кВт
	1.00 (шт)

	[CL001_020404] Генераторные установки
	ДГУ в контейнере 120 кВт
	1.00 (шт)

	[CL001_020404] Генераторные установки
	ДГУ в контейнере 130 кВт
	1.00 (шт)

	[CL001_020404] Генераторные установки
	ДГУ в контейнере 120 кВт
	1.00 (шт)

	[CL001_020404] Генераторные установки
	ДГУ в контейнере 130 кВт
	1.00 (шт)

	[CL001_020404] Генераторные установки
	ДГУ в контейнере 130 кВт
	1.00 (шт.)

	[CL001_020404] Генераторные установки
	ДГУ в контейнере 340 кВт
	1.00 (шт.)

	[CL001_020404] Генераторные установки
	ДГУ в контейнере 115 кВт
	1.00 (шт.)

	[CL001_020404] Генераторные установки
	ДГУ в контейнере 115 кВт
	1.00 (шт.)


Запрос: 
Тема запроса: Уточнение ТЗ. Текст запроса: Согласно Приложения №4. П 4.2 СМР необходима прокладка силовых кабелей от ДГУ до АВР "Заказчика", на указанных адресах указанного приложения например - Барнаул, Павловский тракт, 247 находится жилое помещение, а в Пензе, офисное помещение, общее имущество в многоквартирном доме (фасад, стены, подвал, крыша, общие щитовые) принадлежит всем собственникам помещений. Поэтому, чтобы использовать его для прокладки кабеля (протянуть линию по фасаду, через подвал, закрепить на общей стене), потребуется согласие. На основании вышеизложенного просим предоставить РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ (спецификации на материалы, длина кабелей), подтвердить наличие разрешений на проведение СМР с собственниками помещений. Дополнительно согласно требований устройство должно обеспечивать сбор и передачу параметров работы ДГУ через Ethernet с использованием протокола SNMP на вышестоящий уровень, вопрос в чьей зоне ответственности кабели для интерфейса и количество по каждому объекту
Ответ: 
Добрый день! В Техническое задание будет внесено изменение. Новое техническое задание будет размещено: либо в пятницу (10.07.2026г.), либо в понедельник (13.07.2026г.) и с момента размещения у участников будет 4 (четыре) или 5 (пять) дней на подготовку своего ТКП. Пожалуйста, в течение двух ближайших рабочих дней наблюдайте за размещением и обновлением ТЗ
