24 января 2018 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Поставка фронт терминальных АКБ, ИБП, выпрямительных, инверторных систем питания и комплектующих к ним

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Место нахождения Организатора: Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43

Почтовый адрес Организатора: Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43

Адрес электронной почты Организатора: zakupki@domru.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Тудвасев Денис Алексеевич, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: denis.tudvasev@domru.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Поставка АКБ Sonnenschein A412, A602/750, А602/1010, Shoto 6 FMX-150B

Сведения о заказчике: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Аккумуляторные батареи Sonnenschein А412, А602.1010 , Shoto 6 FMX-150B | Аккумуляторные батареи | 1.00 (компл) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией.

Срок поставки: Одной партией, в течение 45-60  календарных дней с даты подписания договора Сторонами

Условия поставки: 1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика в соответствии с адресным списком, указанным в соответствующем лоте.

2. Стоимость товара должна в себя включать все издержки, связанные с исполнением обязательств Поставщика по договору поставки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей на условиях поставки DDP на склад АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Начальная (максимальная) цена договора (лота): Начальная (максимальная) цена договора (лота) на сумму не более 20 157 198,00 руб. без учета НДС

Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика и подписания накладной по форме ТОРГ-12, оформленной в соответствии с действующим законодательством, либо на основании Универсального передаточного документа.

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Гарантия поставщика/производителя на поставляемую продукцию - 24 месяца с даты передачи товара Заказчику. Гарантия включает в себя случаи «просадки» по симметрии АКБ более 1,5В в случаях эксплуатации АКБ в составе аккумуляторного блока.

2. Наличие сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3. Соответствие ТЗ

4. Соответствие срокам поставки по каждому лоту

5. Наличие у Участника паспорта на поставляемую продукцию с указанием технических характеристик, циклов "Разряд-заряд" при глубине разряда 100%, 60% 30%. Документация должна быть на русском языке

Дополнительные условия и требования: 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений (от всех лотов, либо от части лотов) в любое время его проведения до заключения договора.

3. В рамках ЗКП участник должен направить в адрес Заказчика:

3.1. Коммерческое предложение в соответствующий лот, в котором принимает участие Участник (Приложение №1 и/или Приложение №2 и/или Приложение №3 и/или Приложение №4 и/или Приложение №5 и/или Приложение №6 и/или Приложение №7 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью.

3.2. Скан - копию Сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3.3. Паспорт на поставляемое оборудование (товар) с указанием технических характеристик. Документация должна быть на русском языке

3.4. Заполненная и подписанная уполномоченным представителем участника «Форма выполнения обязательных требований» (Приложение №9 к настоящему Извещению).

Лот № 2

Предмет договора (лота): Поставка фронт-терминальных АКБ емкостью 150 а/ч

Сведения о заказчике: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Фронт терминальные аккумуляторные батареи емкостью 150 а/ч | аккумуляторные батареи | 1.00 (компл) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией.

Срок поставки: Одной партией, в течение 40-60 календарных дней с даты подписания договора Сторонами

Условия поставки: 1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика в соответствии с адресным списком, указанным в соответствующем лоте.

2. Стоимость товара должна в себя включать все издержки, связанные с исполнением обязательств Поставщика по договору поставки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей на условиях поставки DDP на склад АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Начальная (максимальная) цена договора (лота): Начальная (максимальная) цена договора (лота) на сумму не более 3 033 704,00 руб. без учета НДС

Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика и подписания накладной по форме ТОРГ-12, оформленной в соответствии с действующим законодательством, либо на основании Универсального передаточного документа.

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Гарантия поставщика/производителя на поставляемую продукцию - 24 месяца с даты передачи товара Заказчику. Гарантия включает в себя случаи «просадки» по симметрии АКБ более 1,5В в случаях эксплуатации АКБ в составе аккумуляторного блока.

2. Наличие сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3. Соответствие ТЗ

4. Соответствие срокам поставки по каждому лоту

5. Наличие у Участника паспорта на поставляемую продукцию с указанием технических характеристик, циклов "Разряд-заряд" при глубине разряда 100%, 60% 30%. Документация должна быть на русском языке.

Дополнительные условия и требования: 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений (от всех лотов, либо от части лотов) в любое время его проведения до заключения договора.

3. В рамках ЗКП участник должен направить в адрес Заказчика:

3.1. Коммерческое предложение в соответствующий лот, в котором принимает участие Участник (Приложение №1 и/или Приложение №2 и/или Приложение №3 и/или Приложение №4 и/или Приложение №5 и/или Приложение №6 и/или Приложение №7 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью.

3.2. Скан - копию Сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3.3. Паспорт на поставляемое оборудование (товар) с указанием технических характеристик. Документация должна быть на русском языке

3.4. Заполненная и подписанная уполномоченным представителем участника «Форма выполнения обязательных требований» (Приложение №9 к настоящему Извещению).

Лот № 3

Предмет договора (лота): Поставка фронт-терминальных аккумуляторных батарей емкостью 50-55 а/ч

Сведения о заказчике: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Фронт-терминальные аккумуляторные батареи емкостью 50-55 а/ч | аккумуляторные батареи | 1.00 (компл) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией.

Срок поставки: Одной партией, в течение 40-60 календарных дней с даты подписания договора Сторонами

Условия поставки: 1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика в соответствии с адресным списком, указанным в соответствующем лоте.

2. Стоимость товара должна в себя включать все издержки, связанные с исполнением обязательств Поставщика по договору поставки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей на условиях поставки DDP на склад АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Начальная (максимальная) цена договора (лота): Начальная (максимальная) цена договора (лота) на сумму не более 12 153 793,00 руб. без учета НДС

Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика и подписания накладной по форме ТОРГ-12, оформленной в соответствии с действующим законодательством, либо на основании Универсального передаточного документа.

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Гарантия поставщика/производителя на поставляемую продукцию - 24 месяца с даты передачи товара Заказчику. Гарантия включает в себя случаи «просадки» по симметрии АКБ более 1,5В в случаях эксплуатации АКБ в составе аккумуляторного блока.

2. Наличие сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3. Соответствие ТЗ

4. Соответствие срокам поставки по каждому лоту

5. Наличие у Участника паспорта на поставляемую продукцию с указанием технических характеристик, циклов "Разряд-заряд" при глубине разряда 100%, 60% 30%. Документация должна быть на русском языке.

Дополнительные условия и требования: 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений (от всех лотов, либо от части лотов) в любое время его проведения до заключения договора.

3. В рамках ЗКП участник должен направить в адрес Заказчика:

3.1. Коммерческое предложение в соответствующий лот, в котором принимает участие Участник (Приложение №1 и/или Приложение №2 и/или Приложение №3 и/или Приложение №4 и/или Приложение №5 и/или Приложение №6 и/или Приложение №7 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью.

3.2. Скан - копию Сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3.3. Паспорт на поставляемое оборудование (товар) с указанием технических характеристик. Документация должна быть на русском языке

3.4. Заполненная и подписанная уполномоченным представителем участника «Форма выполнения обязательных требований» (Приложение №9 к настоящему Извещению).

Лот № 4

Предмет договора (лота): Поставка выпрямительных, инверторных систем и комплектующих к ним

Сведения о заказчике: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выпрямительные, инверторные системы и комплектующие к ним | Системы питания | 1.00 (компл) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией.

Срок поставки: Одной партией, в течение 90 календарных дней с даты подписания договора Сторонами

Условия поставки: 1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика в соответствии с адресным списком, указанным в соответствующем лоте.

2. Стоимость товара должна в себя включать все издержки, связанные с исполнением обязательств Поставщика по договору поставки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей на условиях поставки DDP на склад АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Начальная (максимальная) цена договора (лота): Начальная (максимальная) цена договора (лота) на сумму не более 38 242 703,00 руб. без учета НДС

Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика и подписания накладной по форме ТОРГ-12, оформленной в соответствии с действующим законодательством, либо на основании Универсального передаточного документа.

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Наличие сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию.

2. Соответствие ТЗ.

3. Соответствие срокам поставки по каждому лоту.

4. Гарантия поставщика/производителя на поставляемую продукцию - 24 месяца с даты передачи товара Заказчику

5. Бесплатная техническая поддержка/консультации при настройке оборудования и обслуживании

6. Наличие у Участника паспорта на поставляемую продукцию с указанием технических характеристик. Документация должна быть на русском языке.

Дополнительные условия и требования: 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений (от всех лотов, либо от части лотов) в любое время его проведения до заключения договора.

3. В рамках ЗКП участник должен направить в адрес Заказчика:

3.1. Коммерческое предложение в соответствующий лот, в котором принимает участие Участник (Приложение №1 и/или Приложение №2 и/или Приложение №3 и/или Приложение №4 и/или Приложение №5 и/или Приложение №6 и/или Приложение №7 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью.

3.2. Скан - копию Сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3.3. Паспорт на поставляемое оборудование (товар) с указанием технических характеристик. Документация должна быть на русском языке

3.4. Заполненная и подписанная уполномоченным представителем участника «Форма выполнения обязательных требований» (Приложение №9 к настоящему Извещению).

Лот № 5

Предмет договора (лота): Поставка источников бесперебойного питания

Сведения о заказчике: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| ИБП | Источник бесперебойного питания | 1.00 (компл) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией.

Срок поставки: Одной партией, в течение 45-60 календарных дней с даты подписания договора Сторонами

Условия поставки: 1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика в соответствии с адресным списком, указанным в соответствующем лоте.

2. Стоимость товара должна в себя включать все издержки, связанные с исполнением обязательств Поставщика по договору поставки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей на условиях поставки DDP на склад АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Начальная (максимальная) цена договора (лота): Начальная (максимальная) цена договора (лота) на сумму не более 6 813 418,00 руб. без учета НДС

Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика и подписания накладной по форме ТОРГ-12, оформленной в соответствии с действующим законодательством, либо на основании Универсального передаточного документа.

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Наличие сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию.

2. Соответствие ТЗ.

3. Соответствие срокам поставки по каждому лоту.

4. Гарантия поставщика/производителя на поставляемую продукцию - 24 месяца с даты передачи товара Заказчику

5. Бесплатная техническая поддержка/консультации при настройке оборудования и обслуживании

6. Наличие у Участника паспорта на поставляемую продукцию с указанием технических характеристик. Документация должна быть на русском языке.

Дополнительные условия и требования: 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений (от всех лотов, либо от части лотов) в любое время его проведения до заключения договора.

3. В рамках ЗКП участник должен направить в адрес Заказчика:

3.1. Коммерческое предложение в соответствующий лот, в котором принимает участие Участник (Приложение №1 и/или Приложение №2 и/или Приложение №3 и/или Приложение №4 и/или Приложение №5 и/или Приложение №6 и/или Приложение №7 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью.

3.2. Скан - копию Сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3.3. Паспорт на поставляемое оборудование (товар) с указанием технических характеристик. Документация должна быть на русском языке

3.4. Заполненная и подписанная уполномоченным представителем участника «Форма выполнения обязательных требований» (Приложение №9 к настоящему Извещению).

Лот № 6

Предмет договора (лота): Поставка фронт-терминальных аккумуляторных батарей Delta

Сведения о заказчике: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Фронт-терминальных аккумуляторные батареи Delta | аккумуляторные батареи | 1.00 (компл) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией.

Срок поставки: Одной партией, в течение 40-60 календарных дней с даты подписания договора Сторонами

Условия поставки: 1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика в соответствии с адресным списком, указанным в соответствующем лоте.

2. Стоимость товара должна в себя включать все издержки, связанные с исполнением обязательств Поставщика по договору поставки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей на условиях поставки DDP на склад АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Начальная (максимальная) цена договора (лота): Начальная (максимальная) цена договора (лота) на сумму не более 147 400,00 руб. без учета НДС

Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика и подписания накладной по форме ТОРГ-12, оформленной в соответствии с действующим законодательством, либо на основании Универсального передаточного документа.

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Гарантия поставщика/производителя на поставляемую продукцию - 24 месяца с даты передачи товара Заказчику. Гарантия включает в себя случаи «просадки» по симметрии АКБ более 1,5В в случаях эксплуатации АКБ в составе аккумуляторного блока.

2. Наличие сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3. Соответствие ТЗ

4. Соответствие срокам поставки по каждому лоту

5. Наличие у Участника паспорта на поставляемую продукцию с указанием технических характеристик, циклов "Разряд-заряд" при глубине разряда 100%, 60% 30%. Документация должна быть на русском языке.

Дополнительные условия и требования: 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений (от всех лотов, либо от части лотов) в любое время его проведения до заключения договора.

3. В рамках ЗКП участник должен направить в адрес Заказчика:

3.1. Коммерческое предложение в соответствующий лот, в котором принимает участие Участник (Приложение №1 и/или Приложение №2 и/или Приложение №3 и/или Приложение №4 и/или Приложение №5 и/или Приложение №6 и/или Приложение №7 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью.

3.2. Скан - копию Сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3.3. Паспорт на поставляемое оборудование (товар) с указанием технических характеристик. Документация должна быть на русском языке

3.4. Заполненная и подписанная уполномоченным представителем участника «Форма выполнения обязательных требований» (Приложение №9 к настоящему Извещению).

Лот № 7

Предмет договора (лота): Поставка  фронт-терминальных аккумуляторных батарей Volta

Сведения о заказчике: АО "ЭР-Телеком Холдинг"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Фронт-терминальные аккумуляторные батареи Volta | аккумуляторные батареи | 1.00 (компл) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией.

Срок поставки: Одной партией, в течение 40-60 календарных дней с даты подписания договора Сторонами

Условия поставки: 1. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада Заказчика в соответствии с адресным списком, указанным в соответствующем лоте.

2. Стоимость товара должна в себя включать все издержки, связанные с исполнением обязательств Поставщика по договору поставки с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей на условиях поставки DDP на склад АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Начальная (максимальная) цена договора (лота): Начальная (максимальная) цена договора (лота) на сумму не более 2 076 734,00 руб. без учета НДС

Условия оплаты: 100% постоплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика и подписания накладной по форме ТОРГ-12, оформленной в соответствии с действующим законодательством, либо на основании Универсального передаточного документа.

Квалификационные требования к поставщику услуг: 1. Гарантия поставщика/производителя на поставляемую продукцию - 24 месяца с даты передачи товара Заказчику. Гарантия включает в себя случаи «просадки» по симметрии АКБ более 1,5В в случаях эксплуатации АКБ в составе аккумуляторного блока.

2. Наличие сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3. Соответствие ТЗ

4. Соответствие срокам поставки по каждому лоту

5. Наличие у Участника паспорта на поставляемую продукцию с указанием технических характеристик, циклов "Разряд-заряд" при глубине разряда 100%, 60% 30%. Документация должна быть на русском языке.

Дополнительные условия и требования: 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений (от всех лотов, либо от части лотов) в любое время его проведения до заключения договора.

3. В рамках ЗКП участник должен направить в адрес Заказчика:

3.1. Коммерческое предложение в соответствующий лот, в котором принимает участие Участник (Приложение №1 и/или Приложение №2 и/или Приложение №3 и/или Приложение №4 и/или Приложение №5 и/или Приложение №6 и/или Приложение №7 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью.

3.2. Скан - копию Сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию

3.3. Паспорт на поставляемое оборудование (товар) с указанием технических характеристик. Документация должна быть на русском языке

3.4. Заполненная и подписанная уполномоченным представителем участника «Форма выполнения обязательных требований» (Приложение №9 к настоящему Извещению).

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Изменение: валюта закупки (всех 7 (Семи) лотов) является рубль РФ.

В формы коммерческих предложений внесены изменения.

Вся остальная документация (Техническое задание, условия тестирования, проект договора и время подачи заявок/предложений) осталась без изменений.

Место подачи предложений: Портал закупок Дом.ru

Дата и время начала подачи предложений: 22.01.2018 17:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.02.2018 16:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: г. Пермь, 19.02.2018 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Пермь, 02.03.2018 17:00:00

Примечания:

1. Организатор вправе отказаться от проведения настоящей закупки.
	2. Организатор оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора.
	3. Организатор может проверить достоверность информации, представленной Участниками настоящей закупки. В случае представления недостоверной информации Организатор может отказаться от подписания Договора и не допускать 	Участника к участию в последующих закупках, проводимых Организатором.
	4. Организатор может по своему усмотрению продлить срок подачи предложений, внеся соответствующие корректировки в закупочную документацию и отправив уведомление Участникам закупки. В таком случае срок действия всех прав и обязанностей Организатора и Участников, также, как и предложений Участников, продлевается с учетом измененных сроков подачи.
	5. Организатор имеет право отклонить предложения, представленные после окончания срока подачи предложений, независимо от причин задержки.
	6. Информация касательно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления предложений Участников, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до тех пор, пока не будет объявлен победитель закупки. Попытки Участников повлиять на рассмотрение Организатором предложений или на присуждение договора могут служить основанием для отклонения предложений таких Участников.
	7. Для того чтобы облегчить процедуру изучения, оценки и сопоставления предложений Участников, Организатор может, по своему усмотрению, попросить Участника дать разъяснения по его предложению. Просьба о разъяснении и соответствующие вопросы направляются непосредственно уполномоченному представителю Участника, либо направляются письмом, по e-mail (сканобраз официального письма на бланке Организатора) или факсу.
	8. Предложение Участника считается отвечающим требованиям, если оно соответствует условиям, положениям и характеристикам закупочной документации без отклонений или оговорок. Если какое-либо предложение признано не отвечающим требованиям, Организатор имеет право отклонить такое предложение.
	9. Запросы разъяснений размещаются Участниками на Портале закупок Дом.ru.
	10. Данная закупка не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 ч.1 ГК РФ;
	11. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ч.2 ГК РФ;
	12. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора и Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.