Уважаемый Участник!

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (далее – Организатор) информирует о проведении закупочной процедуры.

1. Информация об организаторе и особенности проведения:

| Информация о внесенных изменениях | Продление срока приема предложений |
| --- | --- |
| Информация об Организаторе и место нахождения | АО "ЭР-Телеком Холдинг" 5902202276 Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43 |
| Контактное лицо Организатора | Дударская Ксения Петровна, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: kseniia.dudarskaia@domru.ru |
| Способ закупочной процедуры | Запрос коммерческих предложений в электронной форме |
| Условия участия | Участие доступно только участникам, зарегистрированным на Портале закупок и подавшим заявку на аккредитацию. |
| Способ подачи заявок на участие | В электронном виде на площадке |
| Способ подачи запросов на разъяснения | В электронном виде на площадке |

2. Информация о лотах закупочной процедуры:

| Лот | Предмет | Начальная максимальная цена, без НДС |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Оборудование и материалы для строительства СКС для узлов агрегации и узлов предагрегации | 5 001 751.73 RUB |
| Лот №2 | Оборудование и материалы для строительства сетей электропитания для узлов агрегации и узлов предагрегации | 1 423 115.59 RUB |
| Лот №3 | Оборудование и материалы для обустройства помещения аппаратных системами газового пожаротушения | 952 391.67 RUB |
| Лот №4 | Оборудование и материалы для обустройства помещений аппаратных системами мониторинга | 124 785.00 RUB |
| Лот №5 | Оборудование и материалы для строительства систем кондиционирования и вентиляции в помещениях аппаратных | 1 228 259.17 RUB |
| Лот №6 | Оборудование и материалы для строительства ОПС и СКУД в помещениях аппаратных | 290 505.90 RUB |
| Лот №7 | Оборудование и материалы для строительства системы газоудаления | 183 752.70 RUB |

Лот №1. Оборудование и материалы для строительства СКС для узлов агрегации и узлов предагрегации.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 5 001 751.73 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 20.08.2020 14:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.08.2020 14:00 МСК Рассмотрение Заявок: 03.09.2020 18:00 МСК Подведение итогов: 07.09.2020 18:00 МСК |
| Срок действия договора | до исполнения Сторонами обязательств по Договору |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 |
| Условия поставки | Поставка осуществляется одной партией силами и за счет Поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Не позднее 28.09.2020 года |
| Условия оплаты | 100% оплаты в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами ТОРГ-12 |
| Дополнительные условия и требования | - |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение по форме Приложения №3 |

Лот №2. Оборудование и материалы для строительства сетей электропитания для узлов агрегации и узлов предагрегации.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 1 423 115.59 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 20.08.2020 14:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.08.2020 14:00 МСК Рассмотрение Заявок: 03.09.2020 18:00 МСК Подведение итогов: 07.09.2020 18:00 МСК |
| Срок действия договора | до исполнения Сторонами обязательств по Договору |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 |
| Условия поставки | Поставка осуществляется одной партией силами и за счет Поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Не позднее 28.09.2020 года |
| Условия оплаты | 100% оплаты в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами ТОРГ-12 |
| Дополнительные условия и требования | Гарантийный срок на Оборудование в соответствии со сроком гарантии Производителя. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение по форме Приложения №3 |

Лот №3. Оборудование и материалы для обустройства помещения аппаратных системами газового пожаротушения.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 952 391.67 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 20.08.2020 14:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.08.2020 14:00 МСК Рассмотрение Заявок: 03.09.2020 18:00 МСК Подведение итогов: 07.09.2020 18:00 МСК |
| Срок действия договора | до исполнения Сторонами обязательств по Договору |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 |
| Условия поставки | Поставка осуществляется одной партией силами и за счет Поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Не позднее 28.09.2020 года |
| Условия оплаты | 100% оплаты в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами ТОРГ-12 |
| Дополнительные условия и требования | Гарантийный срок на Оборудование в соответствии со сроком гарантии Производителя. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение по форме Приложения №3 2. Подробная спецификация на оборудование |

Лот №4. Оборудование и материалы для обустройства помещений аппаратных системами мониторинга.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 124 785.00 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 20.08.2020 14:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.08.2020 14:00 МСК Рассмотрение Заявок: 03.09.2020 18:00 МСК Подведение итогов: 07.09.2020 18:00 МСК |
| Срок действия договора | до исполнения Сторонами обязательств по Договору |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 |
| Условия поставки | Поставка осуществляется одной партией силами и за счет Поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Не позднее 28.09.2020 года |
| Условия оплаты | 100% оплаты в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами ТОРГ-12 |
| Дополнительные условия и требования | Гарантийный срок в соответствии со сроком гарантии Производителя. В стоимость оборудования UniPing должна быть включена техническая поддержка на весь гарантийный срок в режиме 5*9 (с 9 до 18 часов в рабочие дни), срок ответа технической поддержки не более 24 часов. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение по форме Приложения №3 2. Подробная спецификация на оборудование |

Лот №5. Оборудование и материалы для строительства систем кондиционирования и вентиляции в помещениях аппаратных.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 1 228 259.17 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 20.08.2020 14:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.08.2020 14:00 МСК Рассмотрение Заявок: 03.09.2020 18:00 МСК Подведение итогов: 07.09.2020 18:00 МСК |
| Срок действия договора | до исполнения Сторонами обязательств по Договору |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 |
| Условия поставки | Поставка осуществляется одной партией силами и за счет Поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Не позднее 28.09.2020 года |
| Условия оплаты | 100% оплаты в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами ТОРГ-12 |
| Дополнительные условия и требования | Гарантийный срок на оборудование не менее 36 месяцев с даты поставки |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение по форме Приложения №3 2. Подробная спецификация на оборудование |

Лот №6. Оборудование и материалы для строительства ОПС и СКУД в помещениях аппаратных.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 290 505.90 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 20.08.2020 14:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.08.2020 14:00 МСК Рассмотрение Заявок: 03.09.2020 18:00 МСК Подведение итогов: 07.09.2020 18:00 МСК |
| Срок действия договора | до исполнения Сторонами обязательств по Договору |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 |
| Условия поставки | Поставка осуществляется одной партией силами и за счет Поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Не позднее 28.09.2020 года |
| Условия оплаты | 100% оплаты в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами ТОРГ-12 |
| Дополнительные условия и требования | Гарантийный срок на оборудование 24 месяца со дня выпуска, 18 мес со дня ввода. В стоимость оборудования Болид должна быть включена техническая поддержка на весь гарантийный срок в режиме 5*9 (с 9 до 18 часов в рабочие дни), срок ответа технической поддержки не более 24 часов. На оборудование не должно быть ограничений, связанных с санкциями. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение по форме Приложения №3 2. Подробная спецификация на оборудование |

Лот №7. Оборудование и материалы для строительства системы газоудаления.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 183 752.70 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 20.08.2020 14:00 МСК Дата завершения приема заявок: 31.08.2020 14:00 МСК Рассмотрение Заявок: 03.09.2020 18:00 МСК Подведение итогов: 07.09.2020 18:00 МСК |
| Срок действия договора | до исполнения Сторонами обязательств по Договору |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 |
| Условия поставки | Поставка осуществляется одной партией силами и за счет Поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Не позднее 28.09.2020 года |
| Условия оплаты | 100% оплаты в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами ТОРГ-12 |
| Дополнительные условия и требования | Гарантийный срок на Оборудование в соответствии со сроком гарантии Производителя. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение по форме Приложения №3 2. Подробная спецификация на оборудование |

Примечания:

1. Организатор вправе отказаться от проведения настоящей закупки. 2. Организатор оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 3. Организатор может проверить достоверность информации, представленной Участниками настоящей закупки. В случае представления недостоверной информации Организатор может отказаться от подписания Договора и не допускать Участника к участию в последующих закупках, проводимых Организатором. 4. Организатор может по своему усмотрению продлить срок подачи предложений, внеся соответствующие корректировки в закупочную документацию и отправив уведомление Участникам закупки. В таком случае срок действия всех прав и обязанностей Организатора и Участников, также, как и предложений Участников, продлевается с учетом измененных сроков подачи. 5. Организатор имеет право отклонить предложения, представленные после окончания срока подачи предложений, независимо от причин задержки. 6. Информация касательно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления предложений Участников, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до тех пор, пока не будет объявлен победитель закупки. Попытки Участников повлиять на рассмотрение Организатором предложений или на присуждение договора могут служить основанием для отклонения предложений таких Участников. 7. Для того чтобы облегчить процедуру изучения, оценки и сопоставления предложений Участников, Организатор может, по своему усмотрению, попросить Участника дать разъяснения по его предложению. Просьба о разъяснении и соответствующие вопросы направляются непосредственно уполномоченному представителю Участника, либо направляются письмом, по e-mail (скано-браз официального письма на бланке Организатора) или факсу. 8. Предложение Участника считается отвечающим требованиям, если оно соответствует условиям, положениям и характеристикам закупочной документации без отклонений или оговорок. Если какое-либо предложение признано не отвечающим требованиям, Организатор имеет право отклонить такое предложение. 9. Запросы разъяснений размещаются Участниками на Портале закупок Дом.ru. 10. Данная закупка не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 ч.1 ГК РФ; 11. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ч.2 ГК РФ; 12. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора и Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Приложения:
Приложение №1 Содержание лотов закупочной процедуры
Приложение №2 Адреса поставки
Приложение №3 Форма Коммерческого предложения Лот №7.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №3 Форма Коммерческого предложения Лот №6.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №3 Форма Коммерческого предложения Лот №5.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №3 Форма Коммерческого предложения Лот №4.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №3 Форма Коммерческого предложения Лот №3.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №3 Форма Коммерческого предложения Лот №2.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №3 Форма Коммерческого предложения Лот №1.docx (доступно для скачивания после регистрации)

Приложение №1

Содержание лотов закупочной процедуры

Лот №1. Оборудование и материалы для строительства СКС для узлов агрегации и узлов предагрегации.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток Schuko (16A), 250В, кабель питания 3х1.5мм2, длина 2.5 м, с вилкой Schuko | SHE19-9SH-2.5EU Hyperline | 1450.00 (шт.) |
| 2 | Изолирующий колпачок для разъемов RJ-45, черный | BOOT-BK-10 Hyperline | 100.00 (шт.) |
| 3 | Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, PVC, –20°C – +75°C, серый | FUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY Hyperline | 305.00 (м) |
| 4 | Кабельный организатор с пластиковыми кольцами, 19", 1U (размеры кольца: 55 x 44,5 мм) | CM-1U-PL Hyperline | 1520.00 (шт.) |
| 5 | Панель-заглушка TWT 19 1U CB-FP-1U, цвет черный |  | 67.00 (шт.) |
| 6 | Панель-заглушка TWT 19 2U CB-FP-2U, цвет черный |  | 367.00 (шт.) |
| 7 | Патч-корд U/UTP, категория 5e, 1,5 м, стандартный разъем, GY | PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1,5M-GY Hyperline | 1540.00 (шт.) |
| 8 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-FC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 2 м | FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-2M-LSZH-YL Hyperline | 150.00 (шт.) |
| 9 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 2 м | FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH-YL Hyperline | 1400.00 (шт.) |
| 10 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM, FC/UPC-LC/UPC, 2 м | LaserCords FC/UPC-LC/UPC SM Simplex 3мм, 2 м | 4000.00 (шт.) |
| 11 | Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, 10Gb категория 6A (50 µ"/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), со вставкой | PLUG-8P8C-UV-C6A-SH-50 Hyperline | 100.00 (шт.) |

Лот №2. Оборудование и материалы для строительства сетей электропитания для узлов агрегации и узлов предагрегации.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Вводно-распределительное устройство № 1 (для ЦОДов) в сборе, в составе: щит распределительный 19” 3U=1шт; рубильник реверсивный 4п с рукояткой OT40F4C=1шт; автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16 (АВВ)=4шт; автоматический выключатель S201 C20А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0204 C20 (АВВ)=2шт; автоматический выключатель S203 C1А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0014 C1 (АВВ)=1шт |  | 15.00 (компл) |
| 2 | Счетчик Меркурий 3 фазы, с разъемом RJ-485 |  | 5.00 (шт.) |
| 3 | Шкаф 265х310х130мм на 6 модулей светло-серый ЩРН-6-з NRP6Z (под электросчетчик) |  | 5.00 (шт.) |
| 4 | Автоматический выключатель МСВ’s 25А, 1п |  | 54.00 (шт.) |
| 5 | Автомат ABB S203 3P 25 А тип C 6 кА 400 В на DIN-рейку |  | 5.00 (шт.) |
| 6 | Вилка кабельная 555434 2P+E 32А 250В IP67 (для подключения аварийной генераторной установки) |  | 5.00 (шт.) |
| 7 | Шкаф ОЩН431 IP65 300х400х150мм светло-серый с монтажной платой (ЭЛМА С-Петербург) (под вилку для дизелшьгенератора) |  | 5.00 (шт.) |
| 8 | Кабель силовой пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением ВВГнг(A)-LS 3х1,5 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012, класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: п1б.8.2.2.2. | 200.00 (м) |
| 9 | Кабель силовой пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением ВВГнг(A)-LS 3х2,5 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012, класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: п1б.8.2.2.2. | 400.00 (м) |
| 10 | Кабель силовой пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением ВВГнг(A)-LS 3х4 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012, класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: п1б.8.2.2.2. | 200.00 (м) |
| 11 | Кабель силовой пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением ВВГнг(A)-LS 5х4 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012, класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: п1б.8.2.2.2. | 1000.00 (м) |
| 12 | Кабель силовой пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением ВВГнг(A)-LS 3х6 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012, класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: п1б.8.2.2.2. | 200.00 (м) |
| 13 | Кабель силовой пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением ВВГнг(A)-LS 5х6 | ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012, класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: п1б.8.2.2.2. | 650.00 (м) |
| 14 | Кабель силовой пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением ВВГнг(A)-LS 5х2,5 | "ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012, Класс пожарной безопасно-сти по ГОСТ 31565-2012: п1б.8.2.2.2." | 300.00 (м) |
| 15 | Провод пониженной пожарной опасности с низким газодымовы-делением ПуГВнг(A)-LS 1х4 синий | ГОСТ 22483-77 | 1300.00 (м) |
| 16 | Провод пониженной пожарной опасности с низким газодымовы-делением ПуГВнг(A)-LS 1х4 красный | ГОСТ 22483-77 | 1300.00 (м) |
| 17 | Провод пониженной пожарной опасности с низким газодымовы-делением ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 синий | ГОСТ 22483-77 | 400.00 (м) |
| 18 | Провод пониженной пожарной опасности с низким газодымовы-делением ПуГВнг(A)-LS 1х2,5 красный | ГОСТ 22483-77 | 400.00 (м) |
| 19 | Провод, не распространяющий горение ПуГВнг(A)-LS 1х4 Желт.-Зел. | ГОСТ 22483-77 | 700.00 (м) |
| 20 | Провод, не распространяющий горение ПуГВнг(A)-LS 1х16 Желт.-Зел. | ГОСТ 22483-77 | 300.00 (м) |
| 21 | Провод, не распространяющий горение ПуГВнг(A)-LS 1х25 Желт.-Зел. | ГОСТ 22483-77 | 1100.00 (м) |
| 22 | Провод пониженной пожарной опасности с низким газодымовыделением ПуГВнг(A)-LS 1х1,5 Красный | ГОСТ 22483-77 | 100.00 (м) |
| 23 | Провод пониженной пожарной опасности с низким газодымовыделением ПуГВнг(A)-LS 1х1,5 Синий | ГОСТ 22483-77 | 100.00 (м) |
| 24 | Провод марки ПуГВнг(А)-LS -1х25 изоляция синего цвета, метр | ГОСТ 22483-77 | 200.00 (м) |
| 25 | Провод марки ПуГВнг(А)-LS -1х25 изоляция красного цвета, метр | ГОСТ 22483-77 | 200.00 (м) |
| 26 | Вилка 178502007 "евр" боковой ввод белая (КОРР Германия) |  | 20.00 (шт.) |
| 27 | Розетка М1173 щитовая на DIN-рейку 2P+E 16А 250В IP20 2CSM110000R0701 (АВВ) |  | 20.00 (шт.) |
| 28 | Клемма КЕ61.2(R) винтовая синяя 2,5-50мм2 160А, 800В ширина 18мм (Ensto) |  | 150.00 (шт.) |
| 29 | Клемма КЕ61(R) винтовая серая 2,5-50мм2 160А, 800В ширина 18мм (Ensto) |  | 150.00 (шт.) |
| 30 | Наконечник медный ПМ4-5 |  | 600.00 (шт.) |
| 31 | Наконечник медный ПМ16-8 |  | 150.00 (шт.) |
| 32 | Наконечник медный ПМ25-8 |  | 150.00 (шт.) |
| 33 | Наконечник кольцевой SC25-8 медный 25мм2 (25-8-7,2) луженый под опрессовку |  | 200.00 (шт.) |
| 34 | Наконечник НШВИ 25-16 медный 25мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ |  | 200.00 (шт.) |
| 35 | Наконечник FDFD1.25-250 |  | 200.00 (шт.) |
| 36 | Шайба стопорная с лапкой М10 |  | 200.00 (шт.) |
| 37 | Труба гибкая гофрированная ПВХ внешним диаметром 32 ммс зондом не поддерживающее горение | ДКС 91932 | 1500.00 (м) |
| 38 | Держатель с дюбелем и винтом для труб 32 мм | ДКС 91932 | 300.00 (шт.) |
| 39 | Жгут для кабеля SPIRALITE P4 (уп.20м) DKC 00964RL |  | 3.00 (упак) |
| 40 | Стяжка нейлоновая, 200х2,5 мм, 1 упаковка = 100 шт. |  | 20.00 (упак) |
| 41 | Бирка У153 маркировочная квадратная 28х28х0,8мм (Фортисфлекс) |  | 1000.00 (шт.) |
| 42 | Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм(Михневский ЗЭИ) |  | 1000.00 (шт.) |
| 43 | Перемычка красная, 18 см ( для аккумуляторов) | Перемычка аккумуляторная, гибкая. Материал изготовления -провод марки ПуГВ-1х10 с изоляцией красного цвета "+", с изоляцией синего цвета "-" Длина проводника в перемычке L=0,2м. Проводник должен быть обжат с -2х сторон кольцевым наконечником марки ТМЛ 10-6-5 медный , луженый. Места стыковки наконечника с проводником должны быть заделаны термоусадочной трубкой типа ТУТ не менее 10мм с 2-х сторон. | 300.00 (шт.) |
| 44 | Перемычка синяя, 18 см (для аккумуляторов) | Перемычка аккумуляторная, гибкая. Материал изготовления -провод марки ПуГВ-1х10 с изоляцией красного цвета "+", с изоляцией синего цвета "-" Длина проводника в перемычке L=0,2м. Проводник должен быть обжат с -2х сторон кольцевым наконечником марки ТМЛ 10-6-5 медный , луженый. Места стыковки наконечника с проводником должны быть заделаны термоусадочной трубкой типа ТУТ не менее 10мм с 2-х сторон. | 300.00 (шт.) |

Лот №3. Оборудование и материалы для обустройства помещения аппаратных системами газового пожаротушения.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Модуль газового пожаротушения Заря-22 (Хладон 227еа) «ИСП» | хладон-227еа - 21.5 кг. | 10.00 (шт.) |

Лот №4. Оборудование и материалы для обустройства помещений аппаратных системами мониторинга.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Устройство UniPing server solution v3/SMS | UniPing | 6.00 (шт.) |
| 2 | Датчик протечки H2O-Контакт NEW исп.2 (Н.З.) | UniPing | 12.00 (шт.) |
| 3 | Датчик температуры 1-wire THS 2м | UniPing | 12.00 (шт.) |
| 4 | Удлинитель кабеля 1-wire 2м (Сплиттер 1-wire, 3 розетки) | UniPing | 6.00 (шт.) |

Лот №5. Оборудование и материалы для строительства систем кондиционирования и вентиляции в помещениях аппаратных.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Кондиционер Daikin FTYN50L / RYN50L /-40 с зимним комплектом | Daikin | 10.00 (компл) |
| 2 | Дренажная помпа Siccom Mini | Daikin | 10.00 (шт.) |
| 3 | Адаптер проводной AF-X | Daikin | 10.00 (шт.) |
| 4 | Согласователь CPK-DI | Daikin | 10.00 (шт.) |
| 5 | Соединительный кабель CN_WIRE | Daikin | 10.00 (шт.) |
| 6 | Сифон для конденсата | Daikin | 10.00 (шт.) |
| 7 | Вентилятор накладной ERA Silent 4C Nurbo | ERA | 5.00 (шт.) |
| 8 | Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GF80 VA/MU-GF80 VA настенного типа (Только холод) в комплекте с зимним комплектом | Mitsubishi | 1.00 (компл) |
| 9 | БУРР-1М Управляющий блок ротации |  | 1.00 (шт.) |
| 10 | БИС-1М исполнительный блок ротации |  | 2.00 (шт.) |
| 11 | Помпа дренажная SICCOM ECOTANK 2,5L 300 л/ч |  | 2.00 (шт.) |
| 12 | Кронштейн/подставка наружного блока (напольная) |  | 2.00 (шт.) |
| 13 | Антивибрационные опоры для внешнего блока кондиционера |  | 2.00 (шт.) |

Лот №6. Оборудование и материалы для строительства ОПС и СКУД в помещениях аппаратных.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,35 |  | 400.00 (м) |
| 2 | Пульт контроля и управления охранно-пожарного С2000-М НВП "Болид" |  | 6.00 (шт.) |
| 3 | Приемо-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ НВП "Болид" |  | 6.00 (шт.) |
| 4 | Аккумуляторная батарея Delta HR 12 В, 4,5 А*ч (Delta DT12045) (для С2000-АСПТ) НВП "Болид" | Delta DT12045 | 10.00 (шт.) |
| 5 | Преобразователь интерфейсов C2000-Ethernet НВП "Болид" |  | 12.00 (шт.) |
| 6 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 для формирования сигналов на станцию АПС здания НВП "Болид" |  | 2.00 (шт.) |
| 7 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ НВП "Болид" |  | 6.00 (шт.) |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный пороговый ИП 212-31 ДИП-31 НВП "Болид" |  | 12.00 (шт.) |
| 9 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК НВП "Болид" |  | 6.00 (шт.) |
| 10 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С2000-ОПЗ |  | 6.00 (шт.) |
| 11 | Резервированный источник питания РИП-12 ИСП.100 (РИП-12-3/7М6-V1) НВП "Болид" |  | 6.00 (шт.) |
| 12 | Аккумуляторная батарея Delta HR 12-7.2 (для РИП-12) Delta | Delta HR 12-7.2 | 6.00 (шт.) |
| 13 | Программное обеспечение Центральный сервер Орион Про, НВП "Болид" |  | 1.00 (шт.) |
| 14 | Программное обеспечение "АБД Орион Про" - ПО Администратор базы данных Орион Про, НВП "Болид" |  | 1.00 (шт.) |
| 15 | Программное обеспечение "ГО Орион Про" - ПО Генератор отчетов Орион Про НВП "Болид" |  | 1.00 (шт.) |
| 16 | Программное обеспечение "Монитор Орион Про" НВП "Болид" |  | 1.00 (шт.) |
| 17 | Программное обеспечение "УРВ Орион Про" - ПО Учет рабочего времени Орион Про |  | 1.00 (шт.) |
| 18 | Программное обеспечение Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.20 |  | 1.00 (шт.) |
| 19 | Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ , исп. 03 «Газ! Уходи!» НВП "Болид" |  | 6.00 (шт.) |
| 20 | Оповещатель световой табличный адресный С2000-ОСТ , исп. 04 «Газ! Не входи!»НВП "Болид" |  | 6.00 (шт.) |
| 21 | Извещатель охранный объемного оптико-электронный адресный С2000-ИК ИСП.02 НВП "Болид" |  | 6.00 (шт.) |
| 22 | Считыватель бесконтактный PROXY-5MSG НВП "Болид" |  | 7.00 (шт.) |
| 23 | Ключ электронный Touch Memory DS 1990А-F5 | DS 1990А-F5 SLINEX | 60.00 (шт.) |
| 24 | Дубликатор электронных ключей 125KHz формат EM Marin 46-0253 Rexant |  | 1.00 (шт.) |
| 25 | Электромагнитный замок Accordtec ML-500A |  | 6.00 (шт.) |
| 26 | Контроллер доступа С2000-2 НВП "Болид" |  | 6.00 (шт.) |
| 27 | Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М исп. 01 НВП "Болид" |  | 6.00 (шт.) |

Лот №7. Оборудование и материалы для строительства системы газоудаления.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Дымосос пожарный для удаления газа ДПЭ-7(2Ц). |  | 2.00 (шт.) |
| 2 | Узел стыковочный УС-1ВП |  | 4.00 (шт.) |
| 3 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-150-250Па-Н |  | 4.00 (шт.) |
| 4 | Решетка декоративная для КСИД-150 |  | 4.00 (шт.) |

Приложение №2

Адреса поставки

Лот №1. Оборудование и материалы для строительства СКС для узлов агрегации и узлов предагрегации.

| Город | Адрес |
| --- | --- |
| Москва, г | 117623, Российская Федерация, Москва, г, 8 Марта ул., 12 |

Лот №2. Оборудование и материалы для строительства сетей электропитания для узлов агрегации и узлов предагрегации.

| Город | Адрес |
| --- | --- |
| Москва, г | 117623, Российская Федерация, Москва, г, 8 Марта ул., 12 |

Лот №3. Оборудование и материалы для обустройства помещения аппаратных системами газового пожаротушения.

| Город | Адрес |
| --- | --- |
| Москва, г | 117623, Российская Федерация, Москва, г, 8 Марта ул., 12 |

Лот №4. Оборудование и материалы для обустройства помещений аппаратных системами мониторинга.

| Город | Адрес |
| --- | --- |
| Москва, г | 117623, Российская Федерация, Москва, г, 8 Марта ул., 12 |

Лот №5. Оборудование и материалы для строительства систем кондиционирования и вентиляции в помещениях аппаратных.

| Город | Адрес |
| --- | --- |
| Москва, г | 117623, Российская Федерация, Москва, г, 8 Марта ул., 12 |

Лот №6. Оборудование и материалы для строительства ОПС и СКУД в помещениях аппаратных.

| Город | Адрес |
| --- | --- |
| Москва, г | 117623, Российская Федерация, Москва, г, 8 Марта ул., 12 |

Лот №7. Оборудование и материалы для строительства системы газоудаления.

| Город | Адрес |
| --- | --- |
| Москва, г | 117623, Российская Федерация, Москва, г, 8 Марта ул., 12 |