Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

(АО «ЭР-ТелекомХолдинг»)

Уважаемый Участник!

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (далее – Организатор) информирует о проведении закупочной процедуры.

1. Информация об организаторе и особенности проведения:

| Информация об Организаторе и место нахождения | АО "ЭР-Телеком Холдинг" 5902202276 Российская Федерация, 614099, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.43 |
| --- | --- |
| Контактное лицо Организатора | Тудвасев Денис Алексеевич, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: denis.tudvasev@domru.ru |
| Способ закупочной процедуры | Запрос коммерческих предложений в электронной форме |
| Условия участия | Участие доступно только участникам, зарегистрированным на Портале закупок и подавшим заявку на аккредитацию. |
| Способ подачи заявок на участие | В электронном виде на площадке |
| Способ подачи запросов на разъяснения | В электронном виде на площадке |

2. Информация о лотах закупочной процедуры:

| Лот | Предмет | Начальная максимальная цена, без НДС |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Поставка и ПНР ДГУ в г. Нижний Новгород | 5 500 000.00 RUB |

Лот №1. Поставка и ПНР ДГУ в г. Нижний Новгород.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС | 5 500 000.00 RUB |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 11.03.2022 14:00 МСК Дата завершения приема заявок: 21.03.2022 15:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | С момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих принятых обязательств Проект договора (Приложение №5 к настоящему Извещению). |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д.1и |
| Условия поставки | В соответствии с документацией. |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Срок поставки оборудования: 30-45 (Тридцать-Срок пять) календарных дней. Срок выполнения ПНР: в течении 14 (Четырнадцати) дней после письменного требования Заказчика. |
| Условия оплаты | 100% постоплата в течение 120 (Сто двадцати) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ Сторонами без замечаний |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Обладать авторизацией от производителя оборудования на его поставку и монтаж на территории РФ 2. Гарантийные документы (письмо) с указанием гарантийных сроков от производителя и поставщика 3. Выполнение ПНР (для ДГУ) осуществляет Поставщик, с привлечением официально аккредитованных представителей вендора. 4. Представить в составе заявки протокол проведения нагрузочных испытаний ДГУ предложенной конфигурации 5. Представить в составе заявки документацию об учебном центре Поставщика для организации обучения специалистов Заказчика основным навыкам и методам эксплуатации поставляемого оборудования. 6. Представить в составе заявки документы о наличии диспетчерского центра для решения проблем, связанных с эксплуатацией оборудования, в круглосуточном режиме 7х24 7. Представить в составе заявки документы о наличии в собственности необходимого парка арендного оборудования для предоставления Заказчику, на период гарантийных ремонтных работ, подменного оборудования, мощностью не менее, чем ДГУ, находящаяся в ремонте. 8. Предоставить не менее 5-ти подтверждений реализованных проектов по поставке и пуско-наладке ДГУ для ЦОД мощностью от 400кВт на оборудовании предлагаемой конфигурации. Указать наименование Заказчика, наименование площадки, контактные данных службы эксплуатации Заказчика. |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 2. Доставка оборудования до адреса поставки и места выполнения работ силами и за счет Поставщика. 3. Организатор запроса коммерческих предложений оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 4. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса коммерческих предложений в электронной форме либо от его результатов, а также вправе отказаться от заключения договора в любое время проведения настоящей закупочной процедуры вплоть момента до заключения договора. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1. Коммерческое предложение (Приложение №3 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. 2. Авторизационное письмо/сертификат от производителя / официального партнёра на его поставку, ПНР и монтаж на территории РФ. 3. Официальное письмо от производителя подтверждение гарантийных сроков на предлагаемое оборудование. 4. Сертификат для выполнения ПНР, выданный на сотрудника компании. 5. Протокол проведения нагрузочных испытаний ДГУ 6. Предоставить сертификаты об учебном центре Поставщика для организации обучения специалистов. 7. Письмо в свободной форме на бланке организации, подтверждающие наличие диспетчерского центра для решения проблем, связанных с эксплуатацией оборудования, в круглосуточном режиме 7х24 8. Письмо в свободной форме на бланке организации, подтверждающие наличие в собственности необходимого парка арендного оборудования для предоставления Заказчику, на период гарантийных ремонтных работ, подменного оборудования, мощностью не менее, чем ДГУ, находящаяся в ремонте. 9. Подтверждение реализованных проектов по поставке и пуско-наладке ДГУ для ЦОД мощностью от 400кВт на оборудовании предлагаемой конфигурации. Указать наименование Заказчика, наименование площадки, контактные данных службы эксплуатации Заказчика. 10. Заполненная форма (Приложение №6 к настоящему Извещению) в сканированном виде с подписью и печатью. |

Примечания:

1. Организатор вправе отказаться от проведения настоящей закупки. 2. Организатор оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 3. Организатор может проверить достоверность информации, представленной Участниками настоящей закупки. В случае представления недостоверной информации Организатор может отказаться от подписания Договора и не допускать Участника к участию в последующих закупках, проводимых Организатором. 4. Организатор может по своему усмотрению продлить срок подачи предложений, внеся соответствующие корректировки в закупочную документацию и отправив уведомление Участникам закупки. В таком случае срок действия всех прав и обязанностей Организатора и Участников, также, как и предложений Участников, продлевается с учетом измененных сроков подачи. 5. Организатор имеет право отклонить предложения, представленные после окончания срока подачи предложений, независимо от причин задержки. 6. Информация касательно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления предложений Участников, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до тех пор, пока не будет объявлен победитель закупки. Попытки Участников повлиять на рассмотрение Организатором предложений или на присуждение договора могут служить основанием для отклонения предложений таких Участников. 7. Для того чтобы облегчить процедуру изучения, оценки и сопоставления предложений Участников, Организатор может, по своему усмотрению, попросить Участника дать разъяснения по его предложению. Просьба о разъяснении и соответствующие вопросы направляются непосредственно уполномоченному представителю Участника, либо направляются письмом, по e-mail (скано-браз официального письма на бланке Организатора) или факсу. 8. Предложение Участника считается отвечающим требованиям, если оно соответствует условиям, положениям и характеристикам закупочной документации без отклонений или оговорок. Если какое-либо предложение признано не отвечающим требованиям, Организатор имеет право отклонить такое предложение. 9. Запросы разъяснений размещаются Участниками на Портале закупок Дом.ru. 10. Данная закупка не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 ч.1 ГК РФ; 11. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ч.2 ГК РФ; 12. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора и Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Приложения:
Приложение №1 Содержание лотов закупочной процедуры
Приложение №2 Адреса поставки
Приложение №3 Форма предложения ДГУ.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №4 Техническое задание для ДГУ 2022.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №5 Форма договора на поставку ДГУ.doc (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №6 Форма для заполнения участником.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №7 Информационная карта.doc (доступно для скачивания после регистрации)

Приложение №1

Содержание лотов закупочной процедуры

Лот №1. Поставка и ПНР ДГУ в г. Нижний Новгород.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Дизель-генераторная установка согласно технического задания Заказчика (Приложение №4 к настоящему Извещению) |  | 1.00 (шт.) |
| 2 | ПНР для ДГУ согласно технического задания Заказчика (Приложение №4 к настоящему Извещению) |  | 1.00 (шт.) |

Приложение №2

Адреса поставки

Лот №1. Поставка и ПНР ДГУ в г. Нижний Новгород.
не указано