Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

(АО «ЭР-ТелекомХолдинг»)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.

Место нахождения: Российская Федерация, 614066, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.2.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Тудвасев Денис Алексеевич, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: denis.tudvasev@domru.ru.

Наименование закупки: Выполнение СМР ЦГС в г.Волгоград

Предмет договора (лота): Выполнение СМР ЦГС в г.Волгоград.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [1.2.1] Строительство и модернизация объектов сети ШПД/КТВ | Архитектурно-планировочные решения согласно РД ДАРУ 42 5240 7.185-АР | 1.00 (компл) |
| [1] Инфраструктура сети | Конструктивные и объемно-планировочные решения согласно РД ДАРУ 42 5240 7.185-КР | 1.00 (компл) |
| [1.2] Инфраструктурные сервисы | Система кабеленесущих конструкций структурированной кабельной сети согласно РД ДАРУ 42 5240 7.185-СКК | 1.00 (компл) |
| [4.7.2] ПИР, СМР, ремонт | Система электроснабжения согласно РД ДАРУ 42 5240 7.185-ЭОМ | 1.00 (компл) |
| [4.7.10] Электромонтажные работы | Вентиляция и кондиционирование согласно РД ДАРУ 42 5240 7_185-ХС | 1.00 (компл) |
| [1] Инфраструктура сети | Система АПС согласно РД ДАРУ 42 5240 7.185-АПС | 1.00 (компл) |
| [1] Инфраструктура сети | Автоматическая установка газового пожаротушения согласно РД ДАРУ 42 5240 7.185-АУГПТ | 1.00 (компл) |
| [1] Инфраструктура сети | Система управления и контроля доступа согласно РД ДАРУ 42 5240 7.185-СКУД | 1.00 (компл) |

Запрос: 
Добрый день! в Рабочей документации по электрической части указано оборудование, которое не поставляется в РФ. Возможно ли его заменить?

Ответ: 
Добрый день! Да, возможно. Перечень оборудования указан в прикрепленном файле "Оборудование для замены.xlsx". Но в крайнем случае, можем рассмотреть оперативно любую замену