Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

(АО «ЭР-ТелекомХолдинг»)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.

Место нахождения: Российская Федерация, 614066, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.2.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Дударская Ксения Петровна, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: kseniia.dudarskaia@domru.ru.

Наименование закупки: АКБ, ИБП, выпрямительные и инверторные системы питания для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и его аффилированных лиц

Предмет договора (лота):

Лот №1: Источники бесперебойного питания.

Лот №2: Комплектующие для системы питания Штиль.

Лот №3: Комплектующие для системы питания Eltek.

Лот №4: Аккумуляторные батареи и комплектующие для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и дочерних обществ.

Лот №5: Выпрямительные, инверторные системы питания и комплектующие для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и дочерних Обществ.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Лот №1: |  |  |
| [CL001_020101] АКБ ИБП | ИБП - 1000 ВА/800Вт | 85.00 (шт.) |
| Лот №2: |  |  |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Контроллер Штиль PSC-200.03 | 5.00 (шт.) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Модуль выпрямительный Emerson R48-1000 | 10.00 (шт.) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Модуль Ethernet адаптера 1М20.04.01 | 10.00 (шт.) |
| Лот №3: |  |  |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Модуль Eltek Smartpack I/O Monitor | 23.00 (шт.) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Модуль выпрям. Eltek MiniPack 48V 0,8kw | 15.00 (шт.) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Модуль Eltek Smartpack WEB/SNMP | 5.00 (шт.) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Автоматический выключатель CBmcb: 30A 1pole IPA FO Airpax G1 (216532) | 10.00 (шт.) |
| Лот №4: |  |  |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Аккумуляторная батарея 50Ач | 1480.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Аккумуляторная батарея 125 Ач | 70.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Аккумуляторные батареи 120 Ач | 823.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Аккумуляторные батареи 135 Ач | 636.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Фронт - терминальная аккумуляторная батареи 150 Ач | 21.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Аккумуляторные батареи 750 Ач | 518.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Аккумуляторные батареи 1000Ач | 481.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Шкаф 4 уровн. под АКБ 100-150Ah 16 шт. | 56.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Шкаф 2 уровн. под АКБ 100-150Ah 8 шт. | 43.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Стеллаж под АКБ Shoto 1000-1500Ah 24шт. 2ур. | 3.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Стеллаж под АКБ Sonnenschein A602/750 24ш 2ур. | 7.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Стеллаж для АКБ GFMJ-1000 (2 яруса) | 16.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Набор перемычек для подключения АКБ Sonnenschein A602/750 (для двухуровневого и одноуровневого стеллажа) | 3.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Набор перемычек для подключения АКБ Shoto 1000-1500Ah (для двухуровневого стеллажа) | 2.00 (шт) |
| Лот №5: |  |  |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительная система мощностью 17,4 кВт | 20.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительная система мощностью 34,8 кВт | 6.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительная система мощностью 6,4 кВт | 45.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительная система мощностью 2,55 кВт | 21.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительная система мощностью 92,8 кВт | 5.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительная система мощностью 14,4 кВт | 1.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительная система мощностью 24 кВт | 1.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительная система мощностью 5,1 кВт | 27.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительная система мощностью 69,6 кВт | 4.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительный модуль Delta DPR 1600-48 48V 1,6kw | 44.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительный модуль Delta DPR 2400-48 | 2.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительный модуль Delta DPR 2900-48 48V 2,9kw | 47.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительный модуль Delta DPR 850-48 48V 0,85kw | 7.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Выпрямительный модуль Eltek FlatPack 2 48V 2kw | 17.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Инверторная система мощностью 1,57 кВт | 46.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Инверторная система мощностью 6 кВ | 22.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Инверторная система мощностью 12 кВт | 11.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Инверторная система мощностью 24 кВт | 4.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Инверторная система мощностью 3,15 кВт | 54.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Инверторная система мощностью 30 кВт | 1.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Инверторная система мощностью 1,1 кВт | 50.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Контактор sw260-3 (Delta) | 4.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Контроллер TSI Monitoring T2S Eth Bravo | 2.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Контроллер TSI Monitoring T2S Eth Nova | 22.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Модуль ИБЭП Форпост УКУ-202.04-LAN | 20.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Модуль контроля и упр. Delta Orion B1 | 3.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Модуль контроля и упр. Delta Orion C | 3.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Модуль контроля и упр. Delta Orion Touch | 3.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Модуль контроля и управления Delta PSC 3 | 1.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Модуль контроля и управления Eltek Smartpack | 3.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Сил. инверторный модуль TSI Bravo 3 Kva | 10.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Силовой инверторный модуль TSI Bravo 2,5 kVA | 24.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Силовой инверторный модуль TSI Nova 0,75 kVA | 70.00 (шт) |
| [1.1.3.6] Система электропитания | Шунт Delta 150А/60мВ | 2.00 (шт) |

Запрос: 
В форме КП лот 5 ошибка в формулах

Ответ: 
Внесены правки в форму КП, лот №5. Актуализированная форма КП прилагается