Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

(АО «ЭР-ТелекомХолдинг»)

Уважаемый Участник!

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (далее – Организатор) информирует о проведении закупочной процедуры.

1. Информация об организаторе и особенности проведения:

| Информация о внесенных изменениях | Продление срока приема предложений |
| --- | --- |
| Информация об Организаторе и место нахождения | АО "ЭР-Телеком Холдинг" 5902202276 Российская Федерация, 614066, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.2 |
| Контактное лицо Организатора | Дударская Ксения Петровна, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: kseniia.dudarskaia@domru.ru |
| Способ закупочной процедуры | Запрос коммерческих предложений в электронной форме |
| Условия участия | Участие доступно только участникам, зарегистрированным на Портале закупок и подавшим заявку на аккредитацию. |
| Способ подачи заявок на участие | В электронном виде на площадке |
| Способ подачи запросов на разъяснения | В электронном виде на площадке |

2. Информация о лотах закупочной процедуры:

| Лот | Предмет | Начальная максимальная цена, без НДС |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Источники бесперебойного питания |  |
| Лот №2 | Комплектующие для системы питания Штиль |  |
| Лот №3 | Комплектующие для системы питания Eltek |  |
| Лот №4 | Аккумуляторные батареи и комплектующие для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и дочерних обществ |  |
| Лот №5 | Выпрямительные, инверторные системы питания и комплектующие для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и дочерних Обществ |  |

Лот №1. Источники бесперебойного питания.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС |  |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 23.03.2023 10:00 МСК Дата завершения приема заявок: 13.04.2023 17:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 календарных месяцев |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 |
| Условия поставки | Силами и за счет поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Партиями, по спецификациям, в течение 90 календарных дней с даты подписания спецификации |
| Условия оплаты | 100% постоплата в течение 90 календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика |
| Дополнительные условия и требования | 1. Товар должен иметь Декларацию соответствия в системе средств связи и санитарно-гигиенический сертификат. 2. Гарантийный срок на поставляемый Товар не менее 24 месяцев (но не менее срока, заявленного производителем). 3. Указанное количество является ориентировочным, Заказчик оставляет за собой право приобретения Товара не в полном объеме. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1.Заполненное и подписанное Коммерческое предложение (Приложение №5) |

Лот №2. Комплектующие для системы питания Штиль.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС |  |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 23.03.2023 10:00 МСК Дата завершения приема заявок: 13.04.2023 17:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 календарных месяцев |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 |
| Условия поставки | Силами и за счет поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Одной партией течение 90 календарных дней с даты подписания спецификации |
| Условия оплаты | 100% постоплата в течение 90 календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции. 2. Поставляемый Товар должен быть новым, год выпуска: не ранее 2022г., не бывшим в использовании 3. Поставляемый товар должен иметь: 3.1. паспорт, сертификат соответствия; 3.2. руководство по эксплуатации на русском языке; 3.3. гарантийные документы с указанием гарантийных сроков от производителя и поставщика. 4. Наличие сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию 5. Наличие сертификата/письма от производителя оборудования подтверждающие официальное партнёрства |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 2. Гарантия на поставляемый товар: 24 (Двадцать четыре) месяца от производителя оборудования с момента приемки Товара на складе Покупателя и подписания накладной, либо УПД 4. Бесплатная техническая поддержка/консультации при настройке оборудования и обслуживании. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1.Заполненное и подписанное Коммерческое предложение (Приложение №5) |

Лот №3. Комплектующие для системы питания Eltek.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС |  |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 23.03.2023 10:00 МСК Дата завершения приема заявок: 13.04.2023 17:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 календарных месяцев |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с Приложением №2 |
| Условия поставки | Силами и за счет поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Одной партией в течение 90 календарных дней с даты подписания спецификации |
| Условия оплаты | 100% постоплата в течение 90 календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции. 2. Поставляемый Товар должен быть новым, год выпуска: не ранее 2022г., не бывшим в использовании 3. Поставляемый товар должен иметь: 3.1. паспорт, сертификат соответствия; 3.2. руководство по эксплуатации на русском языке; 3.3. гарантийные документы с указанием гарантийных сроков от производителя и поставщика. 4. Наличие сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию 5. Наличие сертификата/письма от производителя оборудования подтверждающие официальное партнёрства |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 2. Гарантия на поставляемый товар: 24 (Двадцать четыре) месяца от производителя оборудования с момента приемки Товара на складе Покупателя и подписания накладной, либо УПД 4. Бесплатная техническая поддержка/консультации при настройке оборудования и обслуживании. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1.Заполненное и подписанное Коммерческое предложение (Приложение №5) |

Лот №4. Аккумуляторные батареи и комплектующие для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и дочерних обществ.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС |  |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Попозиционная |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 23.03.2023 10:00 МСК Дата завершения приема заявок: 13.04.2023 17:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 календарных месяцев |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии Техническим заданием (Приложение №3) |
| Условия поставки | Силами и за счет поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Партиями, по спецификациям, в течение 90 календарных дней с даты подписания спецификации |
| Условия оплаты | 100% постоплата в течение 90 календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции. 2. Поставляемый Товар должен быть новым, год выпуска: Дата производства АКБ не ранее 1 квартала 2021 г., не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов. Товар должен поставляться комплектно, включать все необходимые детали и комплектующие, необходимые для обеспечения работоспособности. 3. Поставляемый товар должен иметь: 3.1. паспорт, сертификат соответствия на русском языке; паспорт на поставляемую продукцию с указанием технических характеристик, циклов "Разряд-заряд" при глубине разряда 100%, 60% 30%. 3.2. руководство по эксплуатации на русском языке; 3.3. гарантийные документы с указанием гарантийных сроков от производителя и поставщика. 4. Наличие сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию 5. Наличие сертификата/письма от производителя оборудования, подтверждающие официальное партнёрство. |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 2. Гарантия поставщика/производителя на поставляемую продукцию - 24 месяца с даты передачи товара Заказчику. Гарантия включает в себя случаи «просадки» по симметрии АКБ более 1,5В в случаях эксплуатации АКБ в составе аккумуляторного блока. 3. Указанное количество является ориентировочным, Заказчик оставляет за собой право приобретения Товара не в полном объеме. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1.Заполненное и подписанное Коммерческое предложение (Приложение №5) |

Лот №5. Выпрямительные, инверторные системы питания и комплектующие для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и дочерних Обществ.

| Содержание лота | В соответствии с Приложением №1 |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена, без НДС |  |
| Особенности проведения закупочной процедуры | Лотовая |
| Сроки подачи заявок на участие | Дата начала приема заявок: 23.03.2023 10:00 МСК Дата завершения приема заявок: 13.04.2023 17:00 МСК Рассмотрение Заявок: Подведение итогов: |
| Срок действия договора | 12 календарных месяцев |
| Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | В соответствии с техническим заданием (Приложение №3) |
| Условия поставки | Силами и за счет поставщика |
| Срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Партиями, по спецификациям, в течение 90 календарных дней с даты подписания спецификации |
| Условия оплаты | 100% постоплата в течение 90 календарных дней с момента поставки оборудования на склад заказчика. |
| Квалификационные требования к участнику | 1. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции. 2. Поставляемый Товар должен быть новым, год выпуска: не ранее 2022г., не бывшим в использовании 3. Поставляемый товар должен иметь: 3.1. паспорт, сертификат соответствия; 3.2. руководство по эксплуатации на русском языке; 3.3. гарантийные документы с указанием гарантийных сроков от производителя и поставщика. 4. Наличие сертификата соответствия Таможенного союза на поставляемую продукцию 5. Наличие сертификата/письма от производителя оборудования подтверждающие официальное партнёрства |
| Дополнительные условия и требования | 1. Цены считаются неизменными до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 2. Гарантия на поставляемый товар: 24 (Двадцать четыре) месяца от производителя оборудования с момента приемки Товара на складе Покупателя и подписания накладной, либо УПД 4. Бесплатная техническая поддержка/консультации при настройке оборудования и обслуживании. 5. Указанное количество является ориентировочным, Заказчик оставляет за собой право приобретения Товара не в полном объеме. |
| Требования к составу заявки на участие в лоте | 1.Заполненное и подписанное Коммерческое предложение (Приложение №5) |

Примечания:

1. Организатор вправе отказаться от проведения настоящей закупки. 2. Организатор оставляет за собой право объявить Переторжку. Количество Переторжек остается на усмотрение Организатора. 3. Организатор может проверить достоверность информации, представленной Участниками настоящей закупки. В случае представления недостоверной информации Организатор может отказаться от подписания Договора и не допускать Участника к участию в последующих закупках, проводимых Организатором. 4. Организатор может по своему усмотрению продлить срок подачи предложений, внеся соответствующие корректировки в закупочную документацию и отправив уведомление Участникам закупки. В таком случае срок действия всех прав и обязанностей Организатора и Участников, также, как и предложений Участников, продлевается с учетом измененных сроков подачи. 5. Организатор имеет право отклонить предложения, представленные после окончания срока подачи предложений, независимо от причин задержки. 6. Информация касательно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления предложений Участников, а также рекомендации по присуждению договора не подлежат разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу до тех пор, пока не будет объявлен победитель закупки. Попытки Участников повлиять на рассмотрение Организатором предложений или на присуждение договора могут служить основанием для отклонения предложений таких Участников. 7. Для того чтобы облегчить процедуру изучения, оценки и сопоставления предложений Участников, Организатор может, по своему усмотрению, попросить Участника дать разъяснения по его предложению. Просьба о разъяснении и соответствующие вопросы направляются непосредственно уполномоченному представителю Участника, либо направляются письмом, по e-mail (скано-браз официального письма на бланке Организатора) или факсу. 8. Предложение Участника считается отвечающим требованиям, если оно соответствует условиям, положениям и характеристикам закупочной документации без отклонений или оговорок. Если какое-либо предложение признано не отвечающим требованиям, Организатор имеет право отклонить такое предложение. 9. Запросы разъяснений размещаются Участниками на Портале закупок Дом.ru. 10. Данная закупка не является конкурсом и ее проведение не регулируется статьями 447-449 ч.1 ГК РФ; 11. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ч.2 ГК РФ; 12. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора и Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Приложения:
Приложение №1 Содержание лотов закупочной процедуры
Приложение №2 Адреса поставки
Приложение №3 ТЗ Источники бесперебойного питания.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №3 ТЗ Выпрямительные и инверторные системы.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №3 ТЗ Аккумуляторные батареи.docx (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №4 Рамочный, Валюта - рубль, Постоплата.doc (доступно для скачивания после регистрации)
Приложение №5 Форма коммерческого предложения.xlsx (доступно для скачивания после регистрации)

Приложение №1

Содержание лотов закупочной процедуры

Лот №1. Источники бесперебойного питания.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | ИБП - 1000 ВА/800Вт | с встроенным RS-232 (связь по протоколу Megatec | 85.00 (шт.) |

Лот №2. Комплектующие для системы питания Штиль.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Контроллер Штиль PSC-200.03 |  | 5.00 (шт.) |
| 2 | Модуль выпрямительный Emerson R48-1000 |  | 10.00 (шт.) |
| 3 | Модуль Ethernet адаптера 1М20.04.01 |  | 10.00 (шт.) |

Лот №3. Комплектующие для системы питания Eltek.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Модуль Eltek Smartpack I/O Monitor |  | 23.00 (шт.) |
| 2 | Модуль выпрям. Eltek MiniPack 48V 0,8kw |  | 15.00 (шт.) |
| 3 | Модуль Eltek Smartpack WEB/SNMP |  | 5.00 (шт.) |
| 4 | Автоматический выключатель CBmcb: 30A 1pole IPA FO Airpax G1 (216532) |  | 10.00 (шт.) |

Лот №4. Аккумуляторные батареи и комплектующие для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и дочерних обществ.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Аккумуляторная батарея 50Ач | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3). Рассматриваемые модели: СГАН (ф) 12-50, COSLIGHT 6-GFM-50X, Delta FTS 12-50X | 1480.00 (шт) |
| 2 | Аккумуляторная батарея 125 Ач | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3). Рассматриваемые модели: Delta FTS 12-125X | 70.00 (шт) |
| 3 | Аккумуляторные батареи 120 Ач | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3). Рассматриваемые модели: Sonnenschein A412/120FT | 823.00 (шт) |
| 4 | Аккумуляторные батареи 135 Ач | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3). Рассматриваемые модели: Shoto 6-XFMJ-135 12V | 636.00 (шт) |
| 5 | Фронт - терминальная аккумуляторная батареи 150 Ач | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3). Рассматриваемые модели: Shoto 6 FMX-150B, DELTA FTS 12-150, AQQU 12XFT150, COSLIGHT GFM-150, Sacred SUN FTB12-150 | 21.00 (шт) |
| 6 | Аккумуляторные батареи 750 Ач | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3). Рассматриваемые модели: Sonnenschein A602/750 | 518.00 (шт) |
| 7 | Аккумуляторные батареи 1000Ач | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3). Рассматриваемые модели: Sonnenschein А602/1010 | 481.00 (шт) |
| 8 | Шкаф 4 уровн. под АКБ 100-150Ah 16 шт. | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 56.00 (шт) |
| 9 | Шкаф 2 уровн. под АКБ 100-150Ah 8 шт. | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 43.00 (шт) |
| 10 | Стеллаж под АКБ Shoto 1000-1500Ah 24шт. 2ур. | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 3.00 (шт) |
| 11 | Стеллаж под АКБ Sonnenschein A602/750 24ш 2ур. | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 7.00 (шт) |
| 12 | Стеллаж для АКБ GFMJ-1000 (2 яруса) | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 16.00 (шт) |
| 13 | Набор перемычек для подключения АКБ Sonnenschein A602/750 (для двухуровневого и одноуровневого стеллажа) | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 3.00 (шт) |
| 14 | Набор перемычек для подключения АКБ Shoto 1000-1500Ah (для двухуровневого стеллажа) | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 2.00 (шт) |

Лот №5. Выпрямительные, инверторные системы питания и комплектующие для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и дочерних Обществ.

| Содержания лота |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед.измерения) |
| 1 | Выпрямительная система мощностью 17,4 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 20.00 (шт) |
| 2 | Выпрямительная система мощностью 34,8 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 6.00 (шт) |
| 3 | Выпрямительная система мощностью 6,4 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 45.00 (шт) |
| 4 | Выпрямительная система мощностью 2,55 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 21.00 (шт) |
| 5 | Выпрямительная система мощностью 92,8 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 5.00 (шт) |
| 6 | Выпрямительная система мощностью 14,4 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 1.00 (шт) |
| 7 | Выпрямительная система мощностью 24 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 1.00 (шт) |
| 8 | Выпрямительная система мощностью 5,1 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 27.00 (шт) |
| 9 | Выпрямительная система мощностью 69,6 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 4.00 (шт) |
| 10 | Выпрямительный модуль Delta DPR 1600-48 48V 1,6kw | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 44.00 (шт) |
| 11 | Выпрямительный модуль Delta DPR 2400-48 | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 2.00 (шт) |
| 12 | Выпрямительный модуль Delta DPR 2900-48 48V 2,9kw | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 47.00 (шт) |
| 13 | Выпрямительный модуль Delta DPR 850-48 48V 0,85kw | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 7.00 (шт) |
| 14 | Выпрямительный модуль Eltek FlatPack 2 48V 2kw | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 17.00 (шт) |
| 15 | Инверторная система мощностью 1,57 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 46.00 (шт) |
| 16 | Инверторная система мощностью 6 кВ | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 22.00 (шт) |
| 17 | Инверторная система мощностью 12 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 11.00 (шт) |
| 18 | Инверторная система мощностью 24 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 4.00 (шт) |
| 19 | Инверторная система мощностью 3,15 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 54.00 (шт) |
| 20 | Инверторная система мощностью 30 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 1.00 (шт) |
| 21 | Инверторная система мощностью 1,1 кВт | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 50.00 (шт) |
| 22 | Контактор sw260-3 (Delta) | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 4.00 (шт) |
| 23 | Контроллер TSI Monitoring T2S Eth Bravo | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 2.00 (шт) |
| 24 | Контроллер TSI Monitoring T2S Eth Nova | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 22.00 (шт) |
| 25 | Модуль ИБЭП Форпост УКУ-202.04-LAN | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 20.00 (шт) |
| 26 | Модуль контроля и упр. Delta Orion B1 | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 3.00 (шт) |
| 27 | Модуль контроля и упр. Delta Orion C | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 3.00 (шт) |
| 28 | Модуль контроля и упр. Delta Orion Touch | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 3.00 (шт) |
| 29 | Модуль контроля и управления Delta PSC 3 | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 1.00 (шт) |
| 30 | Модуль контроля и управления Eltek Smartpack | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 3.00 (шт) |
| 31 | Сил. инверторный модуль TSI Bravo 3 Kva | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 10.00 (шт) |
| 32 | Силовой инверторный модуль TSI Bravo 2,5 kVA | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 24.00 (шт) |
| 33 | Силовой инверторный модуль TSI Nova 0,75 kVA | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 70.00 (шт) |
| 34 | Шунт Delta 150А/60мВ | в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3) | 2.00 (шт) |

Приложение №2

Адреса поставки

Лот №1. Источники бесперебойного питания.

| Город | Адрес |
| --- | --- |
| Москва, г | 125315, Российская Федерация, Москва, г, Амбулаторный 2-й проезд, 5, стр. 1 |

Лот №2. Комплектующие для системы питания Штиль.

| Город | Адрес |
| --- | --- |
| Москва, г | 125315, Российская Федерация, Москва, г, Амбулаторный 2-й проезд, 5, стр. 1 |

Лот №3. Комплектующие для системы питания Eltek.

| Город | Адрес |
| --- | --- |
| Москва, г | 125315, Российская Федерация, Москва, г, Амбулаторный 2-й проезд, 5, стр. 1 |

Лот №4. Аккумуляторные батареи и комплектующие для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и дочерних обществ.
не указано

Лот №5. Выпрямительные, инверторные системы питания и комплектующие для АО "ЭР-Телеком Холдинг" и дочерних Обществ.
не указано