Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг»

(АО «ЭР-ТелекомХолдинг»)

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ЭР-Телеком Холдинг.

Местонахождение: Российская Федерация, 614066, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 111 к.2.

Адрес электронной почты: zakupki@domru.ru

Контактное лицо: Тудвасев Денис Алексеевич, тел.: +7 (342) 246-22-33, e-mail: denis.tudvasev@dom.ru.

Наименование закупки: Поставка и пуско-наладочные работы Дизель-генераторных установок в г. Ижевск и в с. Лузино, Пермский край

Предмет договора (лота):

Лот №1: Поставка и ПНР ДГУ в г. Ижевск.

Лот №2: Поставка и ПНР ДГУ в с. Лузино, Пермский край.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Лот №1: |  |  |
| [1.1.1.1] Вспомогательные системы ЦГС | Дизель-генераторная установка в контейнере | 4.00 (шт.) |
| [BUS00272] Нестандартный монтаж / Пусконаладочные р [ед. измерения: шт.] | Пуско-наладочные работы Дизель-генераторных установок | 4.00 (шт.) |
| Лот №2: |  |  |
| [1.1.1.1] Вспомогательные системы ЦГС | Дизель-генераторная установка в контейнере | 1.00 (шт.) |
| [BUS00272] Нестандартный монтаж / Пусконаладочные р [ед. измерения: шт.] | Пуско-наладочные работы Дизель-генераторных установок | 1.00 (шт.) |

Запрос: 
Тема запроса: Касательно технической части по лоту №1 и №2. Текст запроса: Просим подтвердить, что мощность ДГУ требуется в режиме Continuous, не Prime

Ответ: 
Да, подтверждаем